## 古建班组招标清单
2025年“A”项目廊亭修复劳务班组采购清单及报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 全费用单价限价 | 合价 | 班组所报全费用单价 | 合价
凌云公园连廊一
1 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．檐口高度：综合 3.工程量计算规则：按脚手架搭设水平投影面积计算 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 35.15 | 20 | 703
2 | 屋面板拆除 | 1.构件名称：屋面板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.拆除屋面板及附着物、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际拆除屋面板面积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 39.41 | 24 | 945.84
3 | 望板拆换（原有材料不利旧） | 1.构件名称：望板 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除望板、更换为红柳桉防腐木望板、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换望板面积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 29.41 | 130 | 3823.3
4 | 望板拆换（原有材料利旧） | 1.构件名称：望板 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除望板、原有望板利旧安装、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换望板面积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 10 | 20 | 200
5 | 50×100椽子拆换（原有材料不利旧） | 1.构件名称：椽子 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除椽子、更换为红柳桉防腐木椽子、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换椽子木材体积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 201.34 | 40 | 8053.6
6 | 50×100椽子拆换（原有材料利旧） | 1.构件名称：椽子 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除椽子、原有椽子利旧安装、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换椽子木材体积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 50 | 8 | 400
7 | 封檐板拆换 | 1.构件名称：封檐板 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除封檐板、更换为红柳桉防腐木封檐板、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换封檐板长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 25.1 | 45 | 1129.5
8 | 木构件维修刷漆 | 1.基层处理方法：清除打磨原有漆面 2.腻子做法：刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷丙烯酸底漆2遍，面漆2遍 4.建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 5.工程量计算规则：按油漆可视面面积计算 6.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 205.5 | 80 | 16440
9 | 立柱碳纤维加固 | 1.工程内容：碳纤维加固 2.工程量计算规则：按立柱碳纤维加固面积计算 3.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 10 | 450 | 4500
10 | 屋面卷材防水及保护层 | 1.卷材品种、规格：自粘SBS防水层、厚1.5mm 2.防水层作法： (1)1.5mm自粘SBS防水层 (2)铺钢丝网 3.防护材料种类:25mm厚1：2.5水泥砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 39.41 | 115 | 4532.15
11 | 小青瓦屋面 | 1.屋面类型：小青瓦 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.板瓦铺砌一搭三，安装成品滴瓦 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 39.41 | 130 | 5123.3
12 | 檐口滴水 | 1.类型：成品滴水 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 21.3 | 40 | 852
13 | 瓦脊制安 | 1.类型：成品瓦脊 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 10.65 | 130 | 1384.5
14 | 木靠椅拆换 | 1.构件名称：木靠椅 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除木靠椅、更换为红柳桉防腐木靠椅、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换木靠椅长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 18.5 | 950 | 17575
15 | 方柱更换 | 1.构件名称：方柱 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除方柱、更换为红柳桉防腐木方柱、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换方柱木材体积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 0.39 | 7500 | 2925
16 | 拆除柱脚花岗石 | 1.拆除饰面材料种类：花岗石 2.拆除厚度或规格尺寸：详见施工图 3.建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际拆除花岗石面积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 2.88 | 20 | 57.6
17 | 磉墩 | 1.石材种类、构件规格：青石 400×400×400 2.木柱埋入柱脚不低于10cm 3.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 只 | 8 | 560 | 4480
18 | 木构架安装起重脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．高度：综合 3.工程量计算规则：按脚手架搭设水平投影面积计算 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 35.15 | 130 | 4569.5
19 | 匾额 | 1.外形尺寸、板厚度：1500×800×50牌匾 2.表面刷黑色油漆，字体内容现场拓印，重新还原 | 块 | 1 | 800 | 800
20 | 楹联 | 1.外形尺寸、板厚度：1800×180×30柱子牌匾 2.表面刷黑色油漆，字体内容现场拓印，重新还原 | 块 | 2 | 400 | 800
凌云公园连廊二
21 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．檐口高度：综合 3.工程量计算规则：按脚手架搭设水平投影面积计算 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 62.7 | 20 | 1254
22 | 拆除小青瓦 | 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.拆除小青瓦、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 3.工程量计算规则：按连廊屋面面积计算 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 70.3 | 8 | 562.4
23 | 50×100椽子拆换（原有材料不利旧） | 1.构件名称：椽子 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除椽子、更换为红柳桉防腐木椽子、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换椽子木材体积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 796 | 40 | 31840
24 | 50×100椽子拆换（原有材料利旧） | 1.构件名称：椽子 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除椽子、原有椽子利旧安装、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换椽子木材体积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 100 | 8 | 800
25 | 封檐板拆换 | 1.构件名称：封檐板 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除封檐板、更换为红柳桉防腐木封檐板、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换封檐板长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 41.8 | 45 | 1881
26 | 木构件维修刷漆 | 1.基层处理方法：清除打磨原有漆面 2.腻子做法：刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷丙烯酸底漆2遍，面漆2遍 4.建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 5.工程量计算规则：按油漆可视面面积计算 6.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 216.5 | 80 | 17320
27 | 屋面卷材防水及保护层 | 1.卷材品种、规格：自粘SBS防水层、厚1.5mm 2.防水层作法： (1)1.5mm自粘SBS防水层 (2)铺钢丝网 3.防护材料种类:25mm厚1：2.5水泥砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 216.5 | 115 | 24897.5
28 | 小青瓦屋面 | 1.屋面类型：小青瓦 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.板瓦铺砌一搭三，安装成品滴瓦 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 70.3 | 130 | 9139
29 | 檐口滴水 | 1.类型：成品滴水 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 38 | 40 | 1520
30 | 瓦脊制安 | 1.类型：成品瓦脊 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 19 | 130 | 2470
31 | 木靠椅拆换 | 1.构件名称：木靠椅 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除木靠椅、更换为红柳桉防腐木靠椅、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换木靠椅长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 29.84 | 950 | 28348
32 | 方柱更换 | 1.构件名称：方柱 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除方柱、更换为红柳桉防腐木方柱、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换方柱木材体积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 0.48 | 7500 | 3600
33 | 拆除柱脚花岗石 | 1.拆除饰面材料种类：花岗石 2.拆除厚度或规格尺寸：详见施工图 3.建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际拆除花岗石面积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 3.6 | 20 | 72
34 | 磉墩 | 1.石材种类、构件规格：青石 400×400×400 2.木柱埋入柱脚不低于10cm 3.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 只 | 10 | 560 | 5600
35 | 木构架安装起重脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．高度：综合 3.工程量计算规则：按脚手架搭设水平投影面积计算 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 62.7 | 130 | 8151
凌云公园四方亭
36 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．檐口高度：综合 3.工程量计算规则：按脚手架搭设水平投影面积计算 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 23.43 | 20 | 468.6
37 | 50×100椽子拆换（原有材料不利旧） | 1.构件名称：椽子 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除椽子、更换为红柳桉防腐木椽子、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换椽子木材体积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 126.28 | 40 | 5051.2
38 | 50×100椽子拆换（原有材料利旧） | 1.构件名称：椽子 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除椽子、原有椽子利旧安装、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换椽子木材体积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 50 | 8 | 400
39 | 封檐板拆换 | 1.构件名称：封檐板 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除封檐板、更换为红柳桉防腐木封檐板、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换封檐板长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 19.4 | 45 | 873
40 | 木构件维修刷漆 | 1.基层处理方法：清除打磨原有漆面 2.腻子做法：刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷丙烯酸底漆2遍，面漆2遍 4.建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 5.工程量计算规则：按油漆可视面面积计算 6.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 65 | 80 | 5200
41 | 屋面卷材防水及保护层 | 1.卷材品种、规格：自粘SBS防水层、厚1.5mm 2.防水层作法： (1)1.5mm自粘SBS防水层 (2)铺钢丝网 3.防护材料种类:25mm厚1：2.5水泥砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 27.64 | 115 | 3178.6
42 | 小青瓦屋面 | 1.屋面类型：小青瓦 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.板瓦铺砌一搭三，安装成品滴瓦 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 27.64 | 130 | 3593.2
43 | 檐口滴水 | 1.类型：成品滴水 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 19.4 | 40 | 776
44 | 瓦脊制安 | 1.类型：成品瓦脊 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 27.4 | 130 | 3562
45 | 宝顶（中堆、天五座） | 1.类型：宝顶 2.规格尺寸：高820mm 3.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 座 | 1 | 837.49 | 837.49
46 | 吻（兽） | 1.类型：吻（兽） 2.规格尺寸：详见施工图 3.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 只 | 4 | 236.05 | 944.2
47 | 木靠椅拆换 | 1.构件名称：木靠椅 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除木靠椅、更换为红柳桉防腐木靠椅、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换木靠椅长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 6.8 | 950 | 6460
48 | 方柱更换 | 1.构件名称：方柱 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除方柱、更换为红柳桉防腐木方柱、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换方柱木材体积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 0.19 | 7500 | 1425
49 | 磉墩 | 1.石材种类、构件规格：青石 400×400×400 2.木柱埋入柱脚不低于10cm 3.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 只 | 4 | 560 | 2240
50 | 木构架安装起重脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．高度：综合 3.工程量计算规则：按脚手架搭设水平投影面积计算 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 23.43 | 130 | 3045.9
51 | 匾额 | 1.外形尺寸、板厚度：1500×800×50牌匾 2.表面刷黑色油漆，字体内容现场拓印，重新还原 | 块 | 1 | 800 | 800
52 | 楹联 | 1.外形尺寸、板厚度：1800×180×30柱子牌匾 2.表面刷黑色油漆，字体内容现场拓印，重新还原 | 块 | 2 | 400 | 800
凌云公园茅草亭(A、B、C)
53 | 脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．檐口高度：综合 3.工程量计算规则：按脚手架搭设水平投影面积计算 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 206.08 | 20 | 4121.6
54 | 茅草屋面茅草拆除 | 1.构件名称：茅草屋面茅草 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3.拆除茅草屋面茅草及附着物、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际拆除茅草屋面茅草面积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 253.35 | 8 | 2026.8
55 | 望板拆换（原有材料不利旧） | 1.构件名称：望板 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除望板、更换为红柳桉防腐木望板、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换望板面积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 203.35 | 130 | 26435.5
56 | 望板拆换（原有材料利旧） | 1.构件名称：望板 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除望板、原有望板利旧安装、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换望板面积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 50 | 20 | 1000
57 | 60×80椽子拆换（原有材料不利旧） | 1.构件名称：椽子 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除椽子、更换为红柳桉防腐木椽子、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换椽子木材体积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 298.3 | 38 | 11335.4
58 | 60×80椽子拆换（原有材料利旧） | 1.构件名称：椽子 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除椽子、原有椽子利旧安装、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换椽子木材体积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 200 | 10 | 2000
59 | 封檐板拆换 | 1.构件名称：封檐板 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除封檐板、更换为红柳桉防腐木封檐板、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换封檐板长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 125 | 45 | 5625
60 | 木构件（椽子、望板、封檐板、木坐凳）维修刷漆 | 1.基层处理方法：清除打磨原有漆面 2.腻子做法：刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：油性透明封固底漆一遍，刷丙烯酸底漆2遍，刷木清漆1遍 4.建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 5.工程量计算规则：按油漆可视面面积计算 6.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 517 | 80 | 41360
61 | 圆木维修刷漆 | 1.基层处理方法：清除打磨原有漆面 2.油漆品种、刷漆遍数：油性透明封固底漆一遍，刷丙烯酸底漆2遍，刷木清漆1遍 3.建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按油漆可视面面积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 120 | 60 | 7200
62 | 屋面卷材防水及保护层 | 1.卷材品种、规格：自粘SBS防水层、厚1.5mm 2.防水层作法： (1)1.5mm自粘SBS防水层 (2)铺钢丝网 3.防护材料种类:25mm厚1：2.5水泥砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 253.35 | 115 | 29135.25
63 | 小青瓦屋面 | 1.屋面类型：小青瓦 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.板瓦铺砌一搭三，安装成品滴瓦 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 253.35 | 130 | 32935.5
64 | 檐口滴水 | 1.类型：成品滴水 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 89.6 | 40 | 3584
65 | 瓦脊制安 | 1.类型：成品瓦脊 2.瓦件规格尺寸：综合 3.坐浆配合比及强度等级：M5混合砂浆 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 44.8 | 130 | 5824
66 | 匾额 | 1.外形尺寸、板厚度：1200×800×50牌匾 2.表面刷黑色油漆，字体内容，样式由业主提供 | 块 | 3 | 800 | 2400
67 | 楹联 | 1.外形尺寸、板厚度：1800×180×30柱子牌匾 2.表面刷黑色油漆，字体内容，样式由业主提供 | 块 | 6 | 400 | 2400
紫阳大道四方亭及候车亭
68 | 双排脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．檐口高度：综合 3.工程量计算规则：按脚手架搭设垂直投影面积计算 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 119.07 | 24 | 2857.68
69 | 封檐板拆换 | 1.构件名称：封檐板 2.拆除和更换构件的厚度或规格尺寸：详见施工图 3.拆除封檐板、更换为红柳桉防腐木封檐板、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际更换封檐板长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 42.35 | 45 | 1905.75
70 | 木构件维修刷漆 | 1.基层处理方法：清除打磨原有漆面 2.腻子做法：刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：油性透明封固底漆一遍，刷丙烯酸底漆2遍，刷猪肝色面漆2遍 4.建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 5.工程量计算规则：按油漆可视面面积计算 6.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 75.6 | 60 | 4536
71 | 匾额 | 1.外形尺寸、板厚度：1500×800×50牌匾 2.表面刷黑色油漆，字体内容现场拓印，重新还原 | 块 | 1 | 800 | 800
72 | 楹联 | 1.外形尺寸、板厚度：1800×180×30柱子牌匾 2.表面刷黑色油漆，字体内容现场拓印，重新还原 | 块 | 2 | 400 | 800
73 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：候车亭 2.铲除部位的截面尺寸：详见施工图 3.建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按铲除涂料面积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 45.9 | 6 | 275.4
74 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷白色外墙乳胶漆底漆一遍，面漆二遍，喷甲基硅醇钠憎水剂 | m2 | 45.9 | 40 | 1836
麒麟广场廊架修复
75 | 玻璃雨棚拆除 | 1.构件名称：玻璃雨棚 2.拆除厚度或规格尺寸：6+PVB0.6+6厚钢化夹胶玻璃 3.建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际拆除钢化夹胶玻璃面积计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 566.4 | 18 | 10195.2
76 | 玻璃雨篷 | 1.基层类型：防腐木 2.龙骨材料种类、规格、中距：防腐木（规格、间距详设计） 3.玻璃材料品种、规格、品牌：6+PVB0.6+6厚钢化夹胶玻璃 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 566.4 | 500 | 283200
77 | 檩木拆除 | 1.构件名称：檩木 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：详施工图 3.拆除檩木、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际拆除檩木长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 2832 | 5 | 14160
78 | 木檩制安（旧材料利用） | 1.构件长度:详施工图 2.构件截面:综合 3.木材种类:红柳桉防腐木（旧材料利用），综合单价含旧材料的清理、堆放、保管等费用。 4.工程量计算规则：按实际安装檩木长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 1888 | 2.3 | 4342.4
79 | 木檩制安 | 1.构件长度:详施工图 2.构件截面:综合 3.木材种类:红柳桉防腐木（新购） 4.工程量计算规则：按实际安装檩木长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 944 | 25 | 23600
80 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆、栏板拆除 2.栏杆、栏板种类：红柳桉防腐木 3.拆除栏杆、栏板、建渣整理、建渣堆放、建渣运输、建渣外弃、周边成品保护等均包含在综合单价内，不再另计 4.工程量计算规则：按实际拆除栏杆长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 3304 | 4 | 13216
81 | 坐凳木方制安 | 1.构件长度:详施工图 2.构件截面:综合 3.木材种类:红柳桉防腐木（新购） 4.工程量计算规则：按实际安装坐凳单根木方长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 472 | 30 | 14160
82 | 靠背木方制安 | 1.构件长度:详施工图 2.构件截面:综合 3.木材种类:红柳桉防腐木（新购） 4.工程量计算规则：按实际安装靠背单根木方长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 472 | 30 | 14160
83 | 坐凳及靠背木方安装（旧料利用） | 1.构件长度:详施工图 2.构件截面:综合 3.木材种类:红柳桉防腐木（旧材料利用），综合单价含旧材料的清理、堆放、保管等费用。 4.工程量计算规则：按实际安装坐凳及靠背木方长度计算 5.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 2360 | 5 | 11800
84 | 铲除木材面油漆 | 1.铲除部位名称：廊架木材 2.铲除部位的截面尺寸：详施工图 | m2 | 1189.44 | 6 | 7136.64
85 | 木结构刷漆 | 1.部位：廊架木构件 2.木构件打磨去毛刺，刷清漆一遍，咖啡色木纹漆一遍 3.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 6136 | 17 | 104312
86 | 金属面油漆 | 1.部位：廊架钢构件 2.所有钢构件清洁及打磨除锈，刷红丹防锈漆二遍，喷深灰色氟碳漆 3.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 534.52 | 80 | 42761.6
87 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．檐口高度：综合 3.工程量计算规则：按脚手架搭设水平投影面积计算 4.做法要求：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 566.4 | 20 | 11328
合 计 | [5 empty] | 1001170.1
说明： 1.工程量计算规则：除项目特征单独说明外，均按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定执行。 2.投标人根据施工图、施工工艺、工序及国家现行规范、自行踏勘现场后综合考虑进行报价，结算时单价不作调整; 3.全费用综合单价包含人工费、所有材料费（含辅材和周转材料费）、机械设备费、工具器具费、临时设施及措施费、大型机械进出场及场内转运费、下车费、吊装费、规费、管理费、配合费、安全文明施工费、以及各种风险费、保险费、施工过程中办理的各种手续费、降水费、排水费、各种检测费、利润、税费等完成该工作所需的全部费用，结算时无论涨跌、工程量增减或其它任何风险因素，均不作调整。 4.现场安全环保文明施工管理要求：（1）由公司统一发放印有“兴绿园林”字样和LOGO的安全帽和反光背心，班组按实名制领取，使用完后交回项目部，否则按采购费用扣款，其余参照合同附件中安全环保管理协议执行。（2）现场雾炮机由甲方提供，投标单位需安排人员管理使用，人工费、油费及管理费用综合考虑到投标报价中，不单独计取。（3）防尘网由甲方提供，投标单位安排人员进行覆盖、回收、现场转移等，人工费综合考虑到投标报价中，不单独计取。 5.该综合单价已包括垃圾外运费用，承包人自行综合考虑。 6.施工中用电由投标人采用发电机发电，所用临时配电箱、用电线路、开关箱、机具等所有材料、设备及安装费用含在综合单价中。